***Образац - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ***

**За јавну набавку у отвореном поступку број:** **1318-11-06/22-добра- НОВИ ТОПЛОТНИ КОТАО НА ЧВРСТО ГОРИВО - за потребе** Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница

***Образац - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив добра**1 | **Јед. мере****2** | **Количина****3** | **Цена без ПДВ-а****4** | **Цена са ПДВ-ом****5** | **Укупна вредност без ПДВ-а****6 (3x4)** | **Укупна вредност са ПДВ-ом****7(3x5)** |
| **1.** | Toplovodni kotao na čvrsto gorivo MIP 1600 TVČ ili ekvivalent, za radni pritisak 4 bara. Kotao je tropromajne konstrukcije sa vodom hlađenom ravnom rašetkom za loženje čvrstim gorivom i dve cevne promaje iznad ložišta, izrađen od kotlovskog lima P265 GH i bešavnih kotlovskih cevi P235 GH. Kotao je sa svim potrebnim priključcima, dimnim nastavkom spolja termoizolovan u oblozi od bojenog lima i priborom za čišćenje. | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| **2.** | Izrada taložnika, ciklon za kotao od 1600 kw sa posudom za taloženje vezama za kotao i ventilator i spolja zaštićen osnovnom bojom. | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| **3.** | Centrifugalni ventilataor dimnih gasova za kotao 1600kw sa veznim pribnicama i spolja zaštićen osnovnom bojom. | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| **4.** | Isporuka i montaža novog ventila sigurnosti sa tegom NO100/16. | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| **5.** | Isporuka hemiske pripreme vode, automatskog kapaciteta 2X2 m³/h sa posudom za so komplet armaturom i predfilterom . | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| **6.** | Demontaža starog kotla 1600kw ciklona, ventilatora dimnjača, stare hemiske pripreme vode i iznošenje van kotlarnice | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| **7.** | Radovi na transportu, istovaru, ubacivanju i montaži novog kotla na postojeću toplovodnu mrežu, isporuka i montaža novog taložnika i ventilatora sa novim dimnim kanalima od kotla do taložnika i od ventilatora do dimnjaka, montaža nove hemiske pripreme vode i hladna proba nakon završetka radova.  | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| **8.** | Elektro komandni ormar sa automatikom neophodnom za rad kotla i regulacijom broja obrtaja motora u zavisnosti od temperature vode u kotlu (frekventni regulator) i motornim pogonom za regulaciju protoka svežeg vazduha u kotao. U cenu je uključeno elektropovezivanje ponuđene opreme, puštanje u rad i topla proba opreme sa podešavanjem parametara.  | **kom** | **1** |  |  |  |  |
|  | **УКУПНА ВРЕДНОСТ:** ***У ЦЕНУ ЈЕ УКЉУЧЕНА*** ***ДЕМОНТАЖА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ,******ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД*** ***ОПРЕМЕ И ПОДЕШАВАЊЕ ПАРАМЕТАРА.*****:** |  |  |  |

Понуђеним ценама привредни субјект тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у реализацији набавке**.**

***УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ***

1. У колони 4 – уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ-а.
2. У колони 5- уписати јединичну цену добра са ПДВ-ом.
3. У колини 6- уписати укупну вредност из понуде без ПДВ-а.
4. У колони 7- уписати укупну вредност са ПДВ-ом.

|  |
| --- |
| *Укупна вредност без ПДВ-а (уписује се укупна вредност без ПДВ-а из образца структуре цена)* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;* |
| *Укупна вредност са ПДВ-ом (уписује се укупна вредност са ПДВ-ом из образца структуре цена)* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;* |
| *Важност понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (* ***не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда****)* |
| *Рок испоруке****: 50 дана од дана потписивња уговора са изабраним понуђачем.*** |
| *Рок плаћања:** *50% Аванс од укупно уговорене цене, са ПДВ-ом на основу авансног рачуна и достављене менице за авансно плаћање од стране испоручиоца у року од 10. радних дана од дана спуштања средстава на апропријацију и одобравања квоте за испату од стране Ресорног Министарства.*
* *Преостали износ у висини од 50 % од уговорене цене,са ПДВ-ом, биће плаћен у законском року и то не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављеног рачуна од стране испоручиоца, а по коначној испоруци, што ће бити документовано Записником о квалитативном и квантитативном пријему.*
 |
| *Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Минимум 2 године од дана**примопредаје добара).* |

***ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ***

*Обилазак локације је пожељан како би потенцијални понуђач детаљно прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.*

*Заинтересовани потецнцијални понуђач је дужан да свој обилазак најави писменим путем најкасније до 09.09.2022.године на маил адресу posta@stamnicazavod.org.rs или да поднесу захтев наручиоцу путем сандучета на нивоу поступка набавке. Приликом обиласка локације, потенцијалном Понуђачу биће издата потврда о обиласку исте, коју ће приложити уз понуду.*

***Свим заинтересованим понуђачима обилазак локације биће омогућен дана 12.09.2022.године у периоду од 07-14 h.***

 *Понуђач:*

*Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*