***ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА***

**Јавна набавка добара- ЕНЕРГЕНАТА- УГЉА, за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју ‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница.**

**1.Квалитет -** Карактеристике и квалитет понуђених добара, која се испоручују, морају у свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету у складу са обавезујућим стандардима и принудним прописима за ту врсту производа.

1. **2.** **Услови транспорта:**

-Транспорт угља ће се вршити сукцесивно према потребама наручиоца током трајања уговора, искључиво соло камионом носивости до 10 т ( због величине магацинског простора као и плаћања фактуре за сваку појединачну испоруку требованих добара)

**3. Рок испоруке добара** - Испорука се врши по требовању наручиоца у року од **4** дана од дана требовања наручиоца.

**4. Место испоруке добара -** Испорука предметних добара је **франко** Дом за децу и лица ометена у развоју „ Др Никола Шуменковић “ Стамница.

**5.Предвиђени угаљ мора имати следеће карактеристике :**

* Врста угља: мрко-лигнитски угаљ
* Гранулација: од 80 mm до 350 mm-комад;
* Укупан пепео(са укупном влагом у доставном стању): од 5,50 до 15,00%;
* Укупна влага: од 30 до 36 %;
* Доња топлотна вредност без влаге и пепела: од 20 до 28 МЈ/кг;
* Доња топлотна вредност са укупном влагом:од 12 до 16 МЈ/кг;
* Укупан сумпор ,сув без влаге до 1,30 %

**6.Количина и опис добара:**

 У доле представљеном табеларном приказу, приказана је врста угља , са јединицама мере и количинама.

 ***ЕНЕРГЕНТИ - Угаљ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред****број** | **Назив артикла** **1** | **Јединица мере****2** | **Количина****3** |
| **1.** | **Мрко-лигнитски угаљ** | тона | 340 |

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_