***- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-***

**JН: 1477-04-05/25**

 ***ЕНЕРГЕНТИ – Угаљ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред****број** | **Назив артикла** **1** | **Јединица****мере****2** | **Количина****3** | **Цена без ПДВ-а****( у цену су урачунати трошкови утовара,превоза и истовара)****4** | **Цена са ПДВ-ом****( у цену су урачунати трошкови утовара,превоза и истовара)****5** | **Укупна вредност без ПДВ-а( у цену су урачунати трошкови утовара,превоза и истовара)****6(3x4)** | **Укупна вредност са ПДВ-ом( у цену су урачунати трошкови утовара,превоза и истовара)****7(3x5)** |
| **1.** | **Мрко-лигнитски угаљ(комад)** | тона | 590 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ:** |  |  |

Понуђеним ценама привредни субјект тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у реализацији набавке**.**

***УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ***

1. У колони 4.- уписати јединичну цену без ПДВ-а;
2. У колони 5- уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
3. У колони 6.- уписати укупну вредност без ПДВ-а
4. У колони 7.- уписати укупну вредност са ПДВ-ом;

Предвиђени угаљ мора имати следеће карактеристике :

* Врста угља: мрко-лигнитски угаљ
* Гранулација: од 80 mm до 350 mm-комад;
* Укупан пепео: од 5,50 до 15,00%;
* Укупна влага: од 30 до 36 %;
* Доња топлотна вредност без влаге и пепела: до 28 МЈ/кг;
* Доња топлотна вредност са укупном влагом:од 12 до 16 МЈ/кг;
* Укупан сумпор ,сув без влаге до 1,30 %

***Испоручилац је у обавези да превоз тражених добара врши сукцесивно према потребама наручиоца током трајања уговора , искључиво соло камионом носивости до 10 т ( због величине магацинског простора).***

Рок плаћања: 45 дана од дана уредног пријема фактуре / рачуна

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_не може бити краћи од **90** дана од дана јавног отварања понуде

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_