ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке  у отвореном поступку , број :  1919-10-08/25 je јавна  набавка радова – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ У II ПАВИЉОНУ " Радови на текућим поправкама и одржавању у II Павиљону ", за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница

У току извођења радова, извођач је дужан да  употребљи материјал  првокласног квалитета, а радови изведени стручном радном снагом и по важећим прописима и стандардима за предметну врсту радова.

Извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима у објекту, тј. да се не оштете делови других инсталација и објекта. Извођач радова одговоран је и сноси трошкове у колико услед немарности и нестручности оштети остале радове и инсталације објекта. Изабрани понуђач даје гаранцију за исправност изведених радова у року који се одређује  Уговором.

При извођењу радова морају бити примењене мере безбедности и здравља на раду

(заштита на раду) за све раднике.

У доле представљеном табеларном приказу, приказан је опис радова, са јединицама мера, количинама и траженим карактеристикама

| Р.Б. | Назив/опис радова 1 | Јед. мере 2 | Количина 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкција кровног покривача замена напрслих црепова до 30% (укупна површна кровног покривача 200 м² ) и уградња жљебњака у малтеру | м² | 200 |
| 2. | Замена иструлеле дрвене ламперије на стреји крова и на тераси испред улаза у павиљон. Замена подразумева демонтажу/скидање старе ламперије и постављање /уградњу нових ОСБ табли (9 мм) као и фарбање ОСБ табли и стубова на тераси ,сандолином. | м² | 100 |
| 3. | Демонтажа старих и уградња нових пластифицираних хоризонталних и вертикалних олука и окапницама и ветар лајсне по метру дужном | м | 100 |
| 4. | Обијање оронулог малтера и старе фасаде на спољашњим зидовима и темељу објекта, санација спољашних зидова малтерисањем делова где је опао или је скинут стари малтер.Укупна димензија спољашњих зидова и темељу објекта је 200 м² | м² | 200 |
| 5. | Уградња минералне подлоге на свим спољашним зидовима и уградња завршне фасаде (2мм ) у боји коју ће наручилац одабрати | м² | 200 |
| 6. | Демонтажа старих унутрашњих врата | ком | 8 |
| 7. | Обијање зидних и подних керамичких плочица у купатилима и у кухињи са изношењем шута . | м² | 190 |
| 8. | Крпљење и санирање унутрашњих зидова и плафона и уградња акрилне подлоге | м² | 280 |
| 9. | Глетовање у два слоја-шмирглање и фарбање унутрашнјих зидоваи плафона у боји коју наручилац изабере | м² | 280 |
| 10. | Фарбање зидова унутрашњих од пода до висине 1,5м уљаном бојом по избору наручиоца у два премаза | м2 | 100 |
| 11. | Израда хидро изолације на зидовима и подовима оба купатила и кухиње. Хидро изолацију израдити од пода до висине 1,5м. | м2 | 80 |
| 12. | Набавка, транспорт и уградња шест унутрашњих алуминијумских врата Димензије 90x205 цм. | ком | 6 |
| 13. | Набавка, транспорт и уградња двоје унутрашњих алуминијумских врата Димензије 70x205 цм. | ком | 2 |
| 14. | Набавка, транспорт и уградња једних спољних ПВЦ врата Димензије 100x125 цм. | ком | 1 |
| 15. | Набавка транспорт и уградња двоје унутрашњих алуминијумских врата Димензије 90x200 цм . | ком | 2 |
| 16. | Поправка већ постављених пвц прозора (4 ком) Димензије 140x140 цм . | паушално | 1 |
| 17. | Пажљива демонтажа старих и набавка, транспорт и уградња нових ПВЦ прозора Димензије 140 x140 цм Обрачун по комаду | ком | 5 |
| 18. | Пажљива демонтажа старих и набавка, транспорт и уградња нових ПВЦ прозора Димензије 120 x 80 цм. | ком | 2 |
| 19. | Облагање подова подним неклизајућим керамичким плочицама прве класе димензија 30 х30 cm и фуговање . | м² | 130 |
| 20. | Облагање зидова керамичким плочицама прве класе димензија 30 х 30 cm и фуговање . | м² | 90 |
| 21. | Набавка и уградња лед панела 60 x 60, јачине 24v на постојећим инсталационим местина | ком | 12 |
| 22. | Уградња алуминијумске ламперије на плафону купатила.Боја ламперије по избору наручиоца | м² | 15 |
| 23. | Демонтажа старих и набавка нових и уградња умиваоника дим. 60 х 50 cm, беле боје са батеријом и ојачаним носачима прилагођено лицима ометеним у развоју.. | ком. | 3 |
| 24. | Демонтажа старе, набавка и уградња нове ВЦ шоље беле боје са казанчетом . | ком | 1 |
| 25. | Набавка и уградња 2 нове ВЦ шоље беле боје директно на довод воде са одговарајућим кугла вентилом(без казанчета) . | ком | 2 |
| 26. | Набавка и уградња четири комада сливника за купатила 10 x10 цм | ком | 4 |
| 27. | Набавка и уградња три једноручне туш батерије | ком | 3 |
| 28. | Набавка и уградња свих потребних водоводних вентила | паушал | 1 |
| 29. | Набавка и уградња 2 комада радијатора димензије 100 x 65 цм са вентилима | ком | 2 |
| 30. | Фарбање 10 постојећих радијатора(100 x65 цм) | паушал | 1 |
| 31. | Фарбање 100 м радијаторских цеви | паушал | 1 |
| 32. | Замена 10 м црних цеви за грејање | м | 10 |
| 33. | Чишћење објекта и одношење шута на депонију | паушал | 1 |

Напомене: Извођач радова је у обавези да води грађевински дневник за изведене радове .

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Обилазак локације је пожељан (али не и обавезан) како би потенцијални Привредни субјект детаљно прегледао локацију  и  добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.  Заинтересовани потецнцијални Привредни субјект је дужан да свој обилазак најави писменим путем најкасније до 10.10.2025.године на маил адресу: posta@stamnicazavod.org.rs  или да поднесу захтев наручиоцу путем сандучета на нивоу поступка набавке.  Приликом обиласка локације, потенцијалном Привредном субјекту биће издата потврда о обиласку исте, коју ће приложити уз понуду.

Свим заинтересованим понуђачима обилазак локације биће омогућен

дана 13.10.2025.године у периоду од 07-14 h.

Привредни субјект :                                                                                                       Датум:

________________                                                                                  ___________________________