Образац - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

За јавну набавку  у отвореном поступку број: 2301-11-10/25 je јавна  набавка радова  РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА НА ЦЕНТРАЛНОМ ОБЈЕКТУ ДОМА за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница

| Р.Б. | Назив/опис радова 1 | Јед.мере 2 | Количина 3 | Цена без ПДВ-а 4 | Цена са ПДВ-ом 5 | Укупно без ПДВ-а 6 = ( 3X4) | Укупно са ПДВ-ом 7= (3X5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00 м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним засторима. Користи се за све време трајања радова. | м² | 1500 |  |  |  |  |
| 2. | Израда заштитне надстрешнице, испуштене из фасадне скеле, изнад улазних врата са предње и дворишне стране. Надстрешницу урадити од челичних цеви за скелу са косницима и укрућењима. Покрити је даскама дебљине 2“ и тер папиром, који се причвршћује дрвеним летвама. Ширина надстрешнице је 2 метра. Користи се за све време трајања радова | м² | 300 |  |  |  |  |
| 3. | Испитивање постојећих громобранских трака да ли су и даље у функцији и пажљива демонтажа истих и њихова поновна монтажа после замене теголе, и враћање у исправно првобитно стање на истом месту | Пауш. комад | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа постојеће теголе и вађење ексера, са препоруком да се не помере држачи громобрана. Скинути теголу и сав шут утоварити и возилом однети на депонију по избору извођача радова | м² | 1850 |  |  |  |  |
| 5. | Делимична демонтажа постојећег дашчаног крова с утоваром у камион и одвозом на депонију. по избору извођача радова | м² | 1850 |  |  |  |  |
| 6. | Демонтажа и скидање постојеће лимене окапнице која се налази испод првог реда теголе по ободној ивици крова. Скинути лим однети на депонију по избору извођача радова. | м² | 285 |  |  |  |  |
| 7. | Демонтажа и скидање лежећих лимених олука 35х20х80 цм са вађењем шрафова и типлова, провера конструкције са под, ако је оштећена да се поправи, сав лим однети на депонију по избору извођача радова. | м² | 235 |  |  |  |  |
| 8. | Демонтажа и скидање покривача од лима ширине 1,60м комплет са атиком до лежећег олука. Проверити конструкцију која је носила лимени покривач. Скинути лим однети на депонију по избору извођача радова. | м² | 141 |  |  |  |  |
| 9. | Демонтажа и скидање металног канала 3 комада 30х60цм. Израда и постављање истог таквог комплета са лименом опшивком на додиру крова. | Пауш. комад | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Демонтажа и скидање натрулих/оштећених греда , набавка и монтажа нових кровних греда од чамове грађе и поставњаље на месту натрулих/оштећених греда | м 3 | 3 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка и монтажа нових OСБ плоча (12 мм) | м² | 1850 |  |  |  |  |
| 12. | Набавка материјала израда и намештање лежећих олука од пластифицираног лима у потпуности исти као што су димензије постојећег олука 35х20х80 цм олуке поставити са падом према одводним цевима. Спојеве добри заварити. | м² | 235 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка материјала и монтажа хоризонталног намештања лима испод првог реда теголе на ободној ивици лима. Лим причврстити добро за подлогу да не вибрира | м² | 285 |  |  |  |  |
| 14. | Набавка материјала и постављања парапропусне фолије по подашчаној кровној равни. Обрачун по м2 површине крова. | м2 | 1850 |  |  |  |  |
| 15. | Скидање и демонтажа светларника на куполи „Ц“ блока израда исто таквих светларника са новим рамовима, плексиглас стаклом и моторима за отварање и затварање. Димензиј 1 комадa je 60x60 цм Обрачун по комаду | комад | 4 |  |  |  |  |
| 16. | Израда нове конструкције од чамове грађе, преко греда поставити бродски под и све припремати за покривање теголом на другој згради 4х5,60, 2 ком, као и спој између две зграде (6,90х6,70)х8,10. | м2 | 146 |  |  |  |  |
| 17. | Набавка и уградња материјала за покривање крова квалитетном теголом,сваку траку теголе добро заковати за подлогу и преклоп залепити за другу теголу. Обрачун по м² | м² | 1850 |  |  |  |  |
| 18. | Демонтажа и скидање старе хидро изолације на две кућице лифта на крову зграде,постављање нове хидроизолације као и заштита од УВ зрака,постављање нових лимова (40 цм X 30м) око кућице лифта и окапнице и повезати са олуком.Димензије две кућице су у збиру 40 м² | Пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Демонтажа и скидање постојећих олучних цеви и одношење на депонију по избору извиђача. набавка материјала ,израда и монтажа нових олучних цеви са убодом воде из лежећих олука у олучне цеви .На дно лежећих олука где се спаја са вертикалном олучном цеви поставити сито за прихватање и задећжавање отпадних материја .Обрачун по 1метру дужине | м | 300 |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: |  |  |  |  |  |  |  |

Привредни субјект    мора да обухвати целокупну понуду са свим зависним и независним трошковима  које

ће имати у току реализације исте. Извођач је дужан да  при извођењу радова  употреби материјал  првокласног квалитета .

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

- У колони 4 – уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ-а.

- У колони 5- уписати јединичну цену добра са ПДВ-ом.

- У колoни 6- уписати укупну вредност  из  понуде  без ПДВ-а.

- У колони 7- уписати укупну вредност са ПДВ-ом.

Укупна вредност без ПДВ-а (уписује се укупна вредност без ПДВ-а из образца структуре цена) __________________;

Укупна вредност са ПДВ-ом (уписује се укупна вредност са ПДВ-ом из образца структуре цена) _________________;

Рок за извођење радова : ___________ (не дужи од 60 календарских дана) од дана почетка радова. Извођач се обавезује да отпочне са извођењем радова након потписивања уговора обе уговорене стране и да радове изведе у року од 60 календарских дана (не дужи од 60 календарских дана) од дана почетка радова.

Рок плаћања : У року од 10.радних дана од дана потписивања Уговора-100% аванс, а по пријему средстава обезбеђења за повраћај аванса и авансног рачуна. Наручилац може једнострано раскинути уговор пре уплате аванса у случају да Ресорно министарство из било ког разлога повуче добијена средства.

Гарантни рок на изведене радове: ______ године (не краћи од 2 године), рачунајући од дана примопредаје радова.

Место радова је: Седиште наручиоца;

Важност понуде:_____________дана ( не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда);

Извођач  је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима у објекту, тј. да се не оштете делови других инсталација и објекта. Извођач  радова одговоран је и сноси трошкове у колико услед немарности и нестручности оштети остале радове и инсталације објекта. Изабрани извођач даје гаранцију за исправност изведених радова у року који се одређује  Уговором.

При извођењу радова морају бити примењене мере безбедности и здравља на раду (заштита на раду) за све раднике. а радови изведени стручном радном снагом и по важећим прописима и стандардима за предметну врсту радова.

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Обилазак локације је пожељан (али не и обавезан) како би потенцијални Привредни субјект детаљно прегледао локацију  и  добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.  Заинтересовани потецнцијални Привредни субјект је дужан да свој обилазак најави писменим путем на маил адресу: posta@stamnicazavod.org.rs  или да поднесу захтев наручиоцу путем сандучета на нивоу поступка набавке.  Приликом обиласка локације, потенцијалном Привредном субјекту биће издата потврда о обиласку исте, коју ће приложити уз понуду.

Свим заинтересованим понуђачима обилазак локације биће омогућен

дана 01.12.2025.године у периоду од 07-14 h.

Привредни субјект :                                                                                                       Датум:

________________                                                                                       ___________________________