ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка добара- ЕНЕРГЕНАТА- УГЉА, за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју ‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница.

1.Квалитет - Карактеристике и  квалитет  понуђених добара, која се испоручују, морају у свему одговарати назначеним  карактеристикама и квалитету у складу са  обавезујућим  стандардима и принудним прописима за ту врсту производа.

- 2.   Услови транспорта:

-Транспорт угља ће се вршити  сукцесивно према потребама наручиоца током трајања уговора, искључиво соло  камионом носивости до 10 т ( због величине магацинског простора као и плаћања   фактуре за сваку појединачну испоруку требованих  добара)

3. Рок испоруке добара - Испорука се врши по требовању наручиоца у року од 4 дана од дана требовања наручиоца.

4. Место испоруке добара - Испорука предметних добара је франко Дом за децу и лица ометена  у развоју „ Др Никола Шуменковић “ Стамница.

5.Предвиђени угаљ мора имати следеће карактеристике :

- Врста угља:  мрко-лигнитски угаљ

- Гранулација: од 80 mm до 350 mm-комад;

- Укупан пепео: од 5,50 до 15,00%;

- Укупна влага: од 30 до 36 %;

- Доња топлотна вредност без влаге и пепела:  до 28 МЈ/кг;

- Доња топлотна вредност са укупном влагом:од 12 до 16 МЈ/кг;

- Укупан сумпор ,сув без влаге до 1,30 %

6.Количина и опис добара:

У доле представљеном табеларном приказу, приказана је врста угља , са јединицама мере и количинама.

ЕНЕРГЕНТИ - Угаљ

JН: 1302-04-04/26

| Ред број | Назив артикла 1 | Јединица мере 2 | Количина 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мрко-лигнитски угаљ(комад) | тона | 630 |

У _______________

Дана:_____________